RELAZIONE ANNUALE

(art. 47 L.R. 33/85)

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI : CANTINA SOCIALE COOP.VA AGRICOLA DI VITTORIO              



           VENETO
Relativa all’anno  2013     e ai mesi di:

	GENNAIO
	XX

	FEBBRAIO
	XX

	MARZO
	XX

	APRILE
	XX

	MAGGIO
	XX

	GIUGNO
	XX

	LUGLIO
	XX

	AGOSTO
	XX

	SETTEMBRE
	XX

	OTTOBRE
	XX

	NOVEMBRE
	XX

	DICEMBRE
	XX









       UNITA’ DI MISURA

	Portata totale influente
	 3.300
	Mc/mesi di esercizio

	Temperatura media influente
	= =
	Gradi centigradi

	Temperatura media effluente
	= =
	Gradi centigradi

	PH medio influente
	= =
	Unità di PH

	PH medio effluente
	7,30 
	Unità di PH

	COD medio influente
	3.100 
	mg/l.

	COD medio effluente
	 50
	mg/l.

	BOD5 medio influente
	1.900 
	mg/l.

	BOD5 medio effluente
	20 
	mg/l.

	TKN medio influente
	 10
	mg/l.

	N/NH4  + medio effluente
	 0,1
	mg/l.

	Solidi sospesi medi effluente
	3 
	mg/l.


Quantità totale di fanghi trasportati:  Kg  145.780
